Érd és Térsége Víziközmű Kft.

Környezetvédelmi Laboratóriuma

2049 Diósd, Rákóczi Ferenc u. 19.	Sorszám: I-0390

A NAT által NAT-1-1318/2012 számon akkreditált

vizsgálólaboratórium.

# VÍZVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

| Megrendelő: | DPMV ZRT. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mintavételi hely: | Délegyháza, 1.sz. medence |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mintavétel ideje: | 2014.03.10. |  |  |  | Mintavevő (szervezet) ## neve: |  |  | ## ÉTV Kft |  |  |  |  |
| Mintabeérkezés dátuma: | 2014.03.10. |  |  |  | ## Mintavétel ## státusza: |  |  | ## akkreditált |  |  |  |  |
| Vizsgálat kezdete: | 2014.03.10. |  |  |  | Jegyzőkönyv oldalszáma: | 1 |  | ## Vízbázis jellege: |  | védett |  |  |
| Vízhozam |  | l/perc |  | #### Klorid MSZ 1484-15:2009 |  | mg/l | 279+ |  | Nikkel MSZ 1484-3:2006 |  | µg/l |  |
| #### Hőmérséklet MSZ 448-2:1967 (visszavont szabvány) |  | oC |  | #### Szulfát MSZ 448-13:1983 |  | mg/l |  |  | Réz MSZ 1484-3:2006 |  | µg/l |  |
| Aktív klór (szabad) MSZ 448-25:1981 |  | mg/l | <0,1 | p-Lúgosság MSZ 448-11:1986 |  | mmol/l |  |  | ## Ólom MSZ 1484-3:2006 |  | µg/l |  |
| Aktív klór (összes) MSZ 448-25:1981 |  | mg/l | <0,1 | m-Lúgosság MSZ 448-11:1986 |  | mmol/l |  |  | ## Cink MSZ 1484-3:2006 |  | µg/l |  |
| Oldott oxigén MSZ EN 25814:1998 |  | mg/l |  | #### Karbonát o MSZ 448-11:1986 |  | mg/l |  |  | ## Kadmium MSZ 1484-3:2006 |  | µg/l |  |
| pH MSZ 1484-22:2009 |  | 7,78 |  | #### Hidrogénkarbonát o MSZ 448-11:1986 |  | mg/l |  |  | ## Króm ## MSZ 1484-3:2006 |  | µg/l |  |
| Szín MSZ EN ISO 7887:1998 |  | Színtelen |  | #### Összes keménység MSZ 448-21:1986 |  | mg/lCaO |  |  | ## Kobalt #### MSZ 1484-3:2006 |  | µg/l |  |
| Szag #### MSZ 448-35:1965(visszavont szabvány) |  | Szagtalan |  | #### Kalcium MSZ 448-3:1985 |  | mg/l |  |  | ## Molibdén MSZ 1484-3:2006 |  | µg/l |  |
| #### Fajlagos elektromos vezetőképesség (20oC) MSZ EN 27888:1998 |  | mS/cm | 1511 | #### Magnézium o MSZ 448-3:1985 |  | mg/l |  |  | ## Higany MSZ 1484-3:2006 |  | µg/l |  |
| #### Kémiai oxigénigény (KOI ps) MSZ 448-20 :1990 |  | mg/l | 1,06 | #### Zavarosság #### MSZ EN ISO 7027:2000 |  | NTU | 2,07 |  | ## Arzén EPA 7062:1994 |  | µg/l |  |
| #### Ammónium MSZ ISO 7150-1:1992 |  | mg/l | 0,22 | #### Nátrium MSZ 1484-3:2006 |  | mg/l |  |  | Szelén MSZ 1484-3:2006 |  | µg/l |  |
| #### Nitrit MSZ 1484-13:2009 |  | mg/l | 0,02 | #### Kálium MSZ 1484-3:2006 |  | mg/l |  |  | Antimon EPA 7062:1994 |  | µg/l |  |
| #### Nitrát MSZ 1484-13:2009 |  | mg/l | <1,0 | #### Vas MSZ 1484-3:2006 |  | mg/l | <0,05 |  | Alumínium MSZ 448-7:1983 |  | mg/l |  |
| [ Nitrát ] + [ Nitrit ] o 50 3 |  |  | <1,0 | #### Mangán MSZ 1484-3:2006 |  | mg/l | 0,02 |  | Fluorid MSZ 448-17:1986 |  | mg/l |  |
| Ortofoszfát MSZ 448-18:2009 |  | mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| megjegyzés: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<:  A mért érték kisebb mint a vizsgálati módszer megadott alsó méréshatára.

o: akkreditált vizsgálatokból számított érték

| Telepszám (22oC) MSZ EN ISO 6222:2000 | 1 ml-ben | 6 | Pseudomonas aeruginosa szám MSZ EN ISO 16266:2008 | 100 ml-ben |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Telepszám (36oC) MSZ EN ISO 6222:2000 | 1 ml-ben |  | Enterococcus szám MSZ EN ISO 7899-2:2000 | 100 ml-ben |  |
| #### Coliformszám MSZ EN ISO 9308-1:2001 | 100 ml-ben | 0 | Szulfitredukáló clostridium csíraszám Egyedi módszer | 100 ml-ben |  |
| #### Escherichia coli szám MSZ EN ISO 9308-1:2001 | 100 ml-ben | 0 | Egyéb: |  |  |

A  vizsgált víz minőségére vonatkozó megjegyzés:

-   nincs jelölés:

A vizsgált jellemzők szempontjából a módosított 201/2001. (X. 25.) Kormány rendelet szerint a vízminta nem esik kifogás alá (a„Szulfit-   redukáló clostrídiumok csíraszáma” vonatkozásában nincs határérték megadva.)

-   A +-tel jelölt érték nagyobb a módosított 201/2001. (X. 25.) Kormány rendelet 1 mell. C és/vagy D táblázat

határértékénél. A vizsgált jellemzők szempontjából kifogásolt minőségű ivóvízminta.

-   A *-gal jelölt érték meghaladja a módosított 201/2001. (X. 25.) Kormány rendelet 1 mell. A és/vagy B táblázat

határértékét. A vizsgált vízminta nem minősíthető ivóvíznek.

# :  nem akkreditált vizsgálat (eredmény).

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintára vonatkoznak.

A vizsgálati  jegyzőkönyv csak teljes terjedelemben másolható.

Diósd, 2014.  03.  17.

……………………………	……………………………	……………………………

Horváth Gabriella	Erdősné Bocsák Éva	Kővári Péter

vízkémiai csop.vez.	bakteriológiai csop.vez.	laboratóriumvezető